## Sheet1
file | Rg | Rg_err | chi2_red | t_a | verdict | R2_w | crystalline_present | n_real_peaks | CI | B_factor | B_fit_chi2_red | fwhm_avg | fwhm_min | fwhm_max | snr_peak1 | Chi2 | Oligo_fit_class | apparent Rg_fit | dimer | dimer_err | hexamer | hexamer_err | monomer | monomer_err | octamer | octamer_err | tetramer | tetramer_err | constant | constant_err
Bufcontrol | 16.0897 | 0.032902 | 0.2065 | 4.4869 | frown curvature / background? | 0.99848 | FALSE | 0 |  | 194.792 |  | 0.0026883 | 0.0010824 | 0.0038715 | 392851432246.4025 | 1.81 | OK | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024333 | 1.0498e-05
agg (1) | 17.6931 | 0.035131 | 0.49254 | 18.1461 | smile curvature / wideness | 0.99857 | FALSE | 0 |  | 267.2507 |  | 0.0022231 | 0.0010952 | 0.0032788 | 383249803366.6809
agg (2) | 17.7689 | 0.042738 | 0.68164 | 24.092 | smile curvature / wideness | 0.9979 | FALSE | 2 | 0.017947 | 261.2106 |  | 0.0026243 | 0.0014687 | 0.0041991 | 504467909277.615
agg (3) | 17.1728 | 0.037164 | 0.17288 | 9.0205 | smile curvature / wideness | 0.9983 | FALSE | 1 | 0.0062272 | 216.4439 |  | 0.0030529 | 0.00097618 | 0.0077541 | 259254244698.5036
agg (4) | 17.7717 | 0.03469 | 0.52554 | 20.7955 | smile curvature / wideness | 0.99862 | FALSE | 1 | 0.0060355 | 262.4825 |  | 0.002381 | 0.0015472 | 0.0031674 | 534238828536.7434
agg (5) | 17.5609 | 0.044285 | 0.57705 | 17.2097 | smile curvature / wideness | 0.99769 | FALSE | 0 |  | 297.8315 |  | 0.00302 | 0.0017215 | 0.0046158 | 316449590681.0529
agg (6) | 17.8589 | 0.046955 | 0.89815 | 18.1543 | smile curvature / wideness | 0.99749 | FALSE | 1 | 0.0068119 | 289.8113 |  | 0.0030902 | 0.0013986 | 0.0044541 | 469272313870.249
agg (7) | 17.3836 | 0.032936 | 0.31321 | 13.7533 | smile curvature / wideness | 0.9987 | FALSE | 0 |  | 247.3773 |  | 0.002054 | 0.0008139 | 0.0032487 | 313135065356.2137
agg (8) | 17.6357 | 0.058344 | 0.79541 | 15.7186 | smile curvature / wideness | 0.99603 | FALSE | 2 | 0.012732 | 276.1176 |  | 0.0030146 | 0.0011964 | 0.0068215 | 310398493521.4044
agg (9) | 17.5585 | 0.026704 | 0.29071 | 16.5919 | smile curvature / wideness | 0.99916 | FALSE | 2 | 0.012257 | 259.1665 |  | 0.012441 | 0.0013249 | 0.079439 | 459712139213.8206
agg (10) | 17.6516 | 0.040689 | 0.49647 | 16.8035 | smile curvature / wideness | 0.99807 | FALSE | 1 | 0.0042612 | 256.8445 |  | 0.0024414 | 0.0015455 | 0.0035479 | 332076329773.6776
agg (11) | 17.6604 | 0.032186 | 0.38898 | 17.2368 | smile curvature / wideness | 0.99879 | FALSE | 2 | 0.009692 | 332.9314 |  | 0.0025309 | 0.00068728 | 0.0038621 | 431441011531.8239
agg (12) | 18.1221 | 0.071366 | 2.1394 | 24.4955 | smile curvature / wideness | 0.99439 | FALSE | 1 | 0.0060678 | 228.0215 |  | 0.0026844 | 0.001262 | 0.0061388 | 407676898799.7497
agg (13) | 17.8213 | 0.03741 | 0.61254 | 17.317 | smile curvature / wideness | 0.9984 | FALSE | 1 | 0.0059028 | 253.5149 |  | 0.0024893 | 0.001212 | 0.0038297 | 403343316807.8631
agg (14) | 17.8908 | 0.061209 | 1.5632 | 20.784 | smile curvature / wideness | 0.99576 | FALSE | 1 | 0.0065881 | 268.4665 |  | 0.0025869 | 0.0017755 | 0.0034467 | 431890936861.933
agg (15) | 17.9993 | 0.067165 | 1.9248 | 19.0727 | smile curvature / wideness | 0.99496 | FALSE | 1 | 0.0083793 | 276.3278 |  | 0.0022057 | 0.0012422 | 0.0035649 | 468901297230.1612
agg (16) | 18.0779 | 0.065496 | 1.7849 | 23.1807 | smile curvature / wideness | 0.99524 | FALSE | 2 | 0.017799 | 296.227 |  | 0.0026779 | 0.0011578 | 0.0033255 | 536248884558.0771
agg (17) | 17.7542 | 0.042382 | 11.7534 | 23.5223 | smile curvature / wideness | 0.99793 | FALSE | 1 | 0.0055332 | 261.0401 |  | 0.0031208 | 0.0014151 | 0.0082895 | 389077536456.9379
agg (18) | 18.5189 | 0.054393 | 0.59903 | 20.6747 | smile curvature / wideness | 0.99687 | FALSE | 1 | 0.0046166 | 266.26 |  | 0.0021838 | 0.0012364 | 0.0037008 | 275251221069.5741
agg (19) | 17.8643 | 0.031039 | 0.38908 | 22.1856 | smile curvature / wideness | 0.9989 | FALSE | 1 | 0.0054573 | 269.0574 |  | 0.0026476 | 0.0014523 | 0.0033904 | 430049597545.9882
agg (20) | 18.1495 | 0.02636 | 0.12121 | 8.1927 | smile curvature / wideness | 0.99923 | FALSE | 2 | 0.011906 | 268.6319 |  | 0.0025578 | 0.0011143 | 0.0051135 | 247092182479.1788
agg (21) | 18.6478 | 0.063602 | 0.77751 | 22.3464 | smile curvature / wideness | 0.99578 | FALSE | 1 | 0.0077565 | 255.9435 |  | 0.0025963 | 0.001532 | 0.0040402 | 327345386901.4631
agg (22) | 18.8504 | 0.093795 | 1.8466 | 20.1103 | smile curvature / wideness | 0.99107 | FALSE | 0 |  | 238.5295 |  | 0.0018623 | 0.00073645 | 0.0030812 | 254451595350.794
agg (23) | 18.5301 | 0.056176 | 3.6361 | 24.6436 | smile curvature / wideness | 0.99667 | FALSE | 1 | 0.0062456 | 256.5502 |  | 0.0022652 | 0.0011767 | 0.0035994 | 272606947512.5286
agg (24) | 18.4362 | 0.055824 | 1.3472 | 25.9833 | smile curvature / wideness | 0.99667 | FALSE | 2 | 0.013122 | 287.7095 |  | 0.0033268 | 0.0018336 | 0.0070041 | 524255919257.8824
agg (25) | 18.878 | 0.079349 | 1.195 | 22.2357 | smile curvature / wideness | 0.99361 | FALSE | 1 | 0.0063102 | 261.408 |  | 0.0021016 | 0.00095912 | 0.0046086 | 263484839342.0981
agg (26) | 19.2696 | 0.088612 | 2.0304 | 21.8941 | smile curvature / wideness | 0.99236 | FALSE | 2 | 0.011115 | 241.6892 |  | 0.0024045 | 0.00089045 | 0.00442 | 308208542102.8822
agg (27) | 18.9131 | 0.051287 | 2.6608 | 63.8108 | smile curvature / wideness | 0.99733 | FALSE | 0 |  | 321.3697 |  | 0.0031924 | 0.002006 | 0.0067861 | 613179221232.5707
agg (28) | 19.4 | 0.08659 | 7.7775 | 33.345 | smile curvature / wideness | 0.9928 | FALSE | 1 | 0.0057857 | 307.9265 |  | 0.003291 | 0.0021605 | 0.0077293 | 709075329610.826
agg (29) | 19.3212 | 0.07182 | 5.5574 | 63.7539 | smile curvature / wideness | 0.995 | FALSE | 1 | 0.005498 | 288.309 |  | 0.0023491 | 0.0016083 | 0.0029546 | 662108674343.5427
agg (30) | 19.0105 | 0.061601 | 3.492 | 65.2405 | smile curvature / wideness | 0.99619 | FALSE | 2 | 0.013846 | 269.8238 |  | 0.0023531 | 0.0017448 | 0.0029596 | 689685406955.3911
agg (31) | 19.1628 | 0.06818 | 4.817 | 49.6363 | smile curvature / wideness | 0.99541 | FALSE | 1 | 0.0067726 | 263.6557 |  | 0.0024147 | 0.0015108 | 0.0031431 | 684463452686.6997
agg (32) | 19.4495 | 0.087155 | 7.6204 | 33.1175 | smile curvature / wideness | 0.99274 | FALSE | 2 | 0.01297 | 306.3817 |  | 0.0022968 | 0.0014529 | 0.0028882 | 688016576004.8982
agg (33) | 19.1858 | 0.074282 | 5.5111 | 38.2804 | smile curvature / wideness | 0.99457 | FALSE | 2 | 0.012185 | 292.7234 |  | 0.0027354 | 0.001708 | 0.0044327 | 734271845973.2681
agg (34) | 19.323 | 0.082056 | 7.0168 | 35.9202 | smile curvature / wideness | 0.99348 | FALSE | 2 | 0.010584 | 336.0864 |  | 0.0022526 | 0.00096933 | 0.0028605 | 683298536254.9806
agg (35) | 17.7704 | 0.045268 | 0.75195 | 26.1369 | smile curvature / wideness | 0.99764 | FALSE | 0 |  | 262.8223 |  | 0.0024057 | 0.0016029 | 0.0031205 | 341499470577.1761
crys 18 | 18.1906 | 0.062053 | 0.57364 | 14.9942 | smile curvature / wideness | 0.99578 | TRUE | 3 | 0.11147 | 256 | 3.6961e+20 | 0.0018401 | 0.00062721 | 0.0030699 | 56759772052.4358
crys 19.5 | 18.66 | 0.10755 | 0.92648 | 18.276 | smile curvature / wideness | 0.98805 | TRUE | 2 | 0.062757 | 175.4925 |  | 0.0023349 | 0.0015595 | 0.0034966 | 44338919149.272
crys 19 | 19.2316 | 0.072677 | 2.1906 | 23.3286 | smile curvature / wideness | 0.99483 | TRUE | 4 | 0.10259 | 0 | 1.9502e+22 | 0.0027318 | 0.0015275 | 0.0034534 | 77043362151.5636
crys 20 | 20.25 | 0.059322 | 4.9377 | 23.1416 | smile curvature / wideness | 0.99689 | TRUE | 4 | 0.045308 | 477.0645 | 277556.375 | 0.0019812 | 0.0010856 | 0.0036585 | 57321486624.0974
crys 21 | 19.5763 | 0.15895 | 4.1192 | 24.4896 | smile curvature / wideness | 0.97656 | TRUE | 5 | 0.29736 | 154.042 |  | 0.0024196 | 0.0010991 | 0.0033384 | 42647544084.2822
crys 24 | 23.7445 | 0.26778 | 110.9175 | 23.092 | smile curvature / wideness | 0.95575 | TRUE | 5 | 0.29763 | 59.7931 | 41273.6868 | 0.0022937 | 0.0012855 | 0.0033028 | 6.6022
crys 28 | 27.2794 | 0.32747 | 796.3405 | 31.2581 | smile curvature / wideness | 0.95016 | TRUE | 7 | 0.35641 | 34.3535 | 101459.8049 | 0.0026306 | 0.0018014 | 0.0034774 | 27.5218